青岛市口腔医院

设备采购询价文件

项目名称：艾灸仪

项目编号：QDKQSB20171102

编制单位：青岛市口腔医院

编制时间：二○一七年十一月

批准人：

经办人：

目   录

第一章、	询价公告	3

第二章、	询价邀请函	5

第三章、	项目概况及要求	9

第四章、	报价说明	12

第五章、	交货和提供服务的时间	13

第六章、	询价采购程序	14

第七章、	合同要求及采购供货合同（样本）	17

第八章、	附件	22

格式一、	承诺函	22

格式二、	法定代表人授权书	23

格式三、	报价表	24

格式四、	报价单位情况表	26

格式五、	相关业绩表	27

格式六、	技术偏离表	28

格式七、	商务偏离表	29

## 询价公告

各供应商：

根据《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，我单位青岛市口腔医院现就 艾灸仪 采购项目进行公开询价采购，欢迎符合要求的单位前来参加报价。具体规定和要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：青岛市口腔医院艾灸仪采购

2.地点：青岛市口腔医院

3.供货期：合同签订之日起30天。

二、项目内容：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 艾灸仪 | 1 | 14000 |

4.项目总控制价： 1.4万元

5.确定标准：最低评标价法。

三、参加询价单位资格要求

1、具有良好的商业信誉，具有合法纳税资格的独立法人，能够独立承担民事责任能力的法人。

2、询价人须具有由国家行政主管部门颁发的医疗器械生产或经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

3、询价人须具有所投产品医疗器械注册证、注册登记表和附件（注册登记表注明有附件的必须提供）；

4、代理商询价须提供所投设备制造商或制造商在中国出资组建的法人机构或具有授权资格代理商针对本项目出具的唯一授权书原件；

5、询价公告发布之日前三年内在经营活动中无行贿犯罪等重大违法记录；

四、询价文件提交截止时间

2017年11月10日下午14时，截止时间后送达的询价文件一律不予接收。询价文件提交地点：青岛市口腔医院 。

联 系 人： 刘主任

电    话： 82817073

青岛市口腔医院

2017年 11月3日

## 询价邀请函

:

根据医院临床需求，我单位青岛市口腔医院，拟对艾灸仪进行公开询价采购，邀请国内登记注册具有法人资格的、合格的供应商按本询价文件的要求参加本次询价采购。

一、参加本次询价采购的报价人（供应商）须知：

1.本次采购设备内容见项目概况及要求。

2.适用范围：

本询价文件仅适用于本次询价邀请函所叙述青岛市口腔医院艾灸仪采购

3.询价各方：

3.1由青岛市口腔医院组织的有关部门和专家组成的询价小组。

3.2参加询价报名并通过审查的询价申请单位。

4.企业递交询价截止时间：2017年  11 月 10 日14:00时。

5.企业递交询价文件地点：青岛市口腔医院（青岛市市南区德县路17号） 总务科。

（联系人：刘维胜   电话：13705327225 ）

6.有关要求：

报价文件必须按要求用中文编写，所有报价及询价文件中所提的币种均为人民币。否则报提报价均无效。

参加报价的单位应仔细阅读此询价文件的所有内容，并按照询价文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

7.报价：

7.1报价文件中报出的为最终报价，仅可报一次并不可更改。

7.2报价范围：为含税全包价，包括设备采购、安装、调试、质保期维护、人工工资、管理费、税费及人工保险（五险）等一切费用，报价不得高于同期市场价格。

7.3本次不接受选择性报价和附有条件的报价。

7.4报价单位的中标价格在合同执行中是固定单价不变的，不得以任何理由予以变更。

7.5报价单位须按附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评审小组对各询价文件进行比较。否则，其询价文件将会被拒绝。若对询价文件的各项条款在规定时间内未提出异议，视为报价申请单位同意和接受。

7.6报价以报价文件为准，当报价大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；当总价金额与按单价汇总的金额不一致的，以单价金额计算结果为准；当单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

8.报价有效期

报价有效期截止到本项目开标之时。之后的报价，将被拒绝。

9.报价文件的印制

9.1参加报价单位应按照询价须知的要求，准备报价文件（2份），其中正本1份、副本1份（封面上标注“正本”、“副本”字样）。

9.2报价文件均需打印，由单位法定代表人或其授权代表签字并盖单位公章。授权代表必须将法定代表人签字并盖章后的“法定代表人授权书”附在报价文件中。

9.3报价文件必须装订成册，密封加盖公章。

10.报价文件的递交

10.1参加报价的申请单位应将其询价文件进行密封，在封面及密封袋上注明项目名称、编号和询价申请单位的名称及地址，并加盖单位公章。

10.2如果报价文件未按上述要求进行密封和标注，询价小组酌情处理。

10.3报价文件由各参加报价单位代表在规定的时间递交开标地点。

青岛市口腔医院将拒绝在其规定截止时间后收到的询价文件。

11.付款

成交供应商依照询价文件承诺与项目业主签订合同（一式6份）。设备安装验收合格后付95%，5%作为质保金，质保期满后一月内付清。

二、资质要求

参加报价的单位必须具备下列条件：

1.供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

2.具有良好的商业信誉，具有合法纳税资格的独立法人，能够独立承担民事责任能力的法人。

3.报价人须具有由国家行政主管部门颁发的医疗器械生产或经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

4.报价人须具有所投产品医疗器械注册证、注册登记表和附件（注册登记表注明有附件的必须提供）；

5.代理商报价须提供所投设备制造商或制造商在中国出资组建的法人机构或具有授权资格代理商针对本项目出具的唯一授权书原件；

6.报价公告发布之日前三年内在经营活动中无行贿犯罪等重大违法记录；

三、参加询价的单位必须出具下列资质证明文件：

1.企业营业执照副本（复印件）；

2.企业组织机构代码证（复印件）；

3.企业税务登记证（复印件）；

4.企业基本户开户许可证（复印件）；

5.如参与询价的代表不是法人代表，须持有法定代表人签字盖章的《法定代表人授权书》原件（格式见附件）；

6.询价代表本人身份证；（复印件）

7.企业资质证书（复印件）

8.报价函（格式见附件）；

9.其它资质和业绩证明文件（复印件）。

有关本次询价采购的联系电话：

若报价单位对上述描述有疑问，请咨询：

82817073 刘主任

青岛市口腔医院

2017年11月3日

## 项目概况及要求

一、项目概况

根据医院需求，采购艾灸仪，具体见清单参数 。

二、参数及配置

1、	台式，液晶显示灸疗时间和温度，灸疗时间采取倒计时法，结束后有指示灯变蓝色提示，各通道可单独设置灸头使用温度、时间。

2、	电源输入电压和频率

1）	电源电压：AC220V±10%

2）	电源频率：50Hz±2%

3）	输入额定功率：120w±10%

3、	输出参数

1）、 输出额定电压：15V±10%

2）、 单个灸头功率：5W±10%

3）、 灸头阻值：30Ω±10%

4、  电气安全性能

1）、 外壳漏电流<0.1mA

2）、 患者漏电流：<0.1mA

3）、 电介质强度：4000V

5、  双重过温保护

1）、 灸头温度超设定最大值85℃，第一路保护电路动作，切断输出

2）、 第一路保护装置失效，灸头温度继续升至98℃±3℃

第二路灸头温度保护器动作，切断输出

6、  环境条件

1）、 环境温度：5-40℃

2）、 相对湿度：30%-75%

3）、 电源为AC220V±10%、50Hz±2%

4）、 熔断丝容量：5A

7、  使用性能

★1）液晶屏显示时间、温度，各灸头工作时温度、时间单独显示

★2）8个灸头连接通道，最多可使用16个灸头同时施灸

★3）配有腹部3连组合灸头、腰部连组合灸头

4） 连续工作时间：≥8h

5） 施灸半径：0-1500mm

6） 灸头疚疗温度设定范围：30-85 ℃内连续可调

★7）灸头中心点恒温的误差在30-70℃≤±3℃；在71-85℃≤±5℃

8） 灸头灸疗的升温时间：≤5min

9） 灸头灸疗时间设定范围：0-99min分钟内连续可调

★10）灸头具有远红外功能，波长：7.6-30um，法向全发射率：0.84

11）灸头表面磁通量密度：23-120mT

12）灸头可实现直接灸、间接灸、温针灸等系列灸法

13）温针孔：Φ3±1mm；隔热垫：Φ38±1mm，隔物灸槽Φ30±1mm

14）灸头可适配艾绒灸片、纤维载体精油灸片、液态灸片等

15）灸片生物相容性：细胞毒性≤1级；皮肤致敏；应无皮肤致敏反应；皮肤刺激：应无皮肤刺激反应。

三、现场更改采购方式

现场变更采购方式必须由使用单位以书面形式提出。 询价小组审核询价文件是否有不合理条款和倾向性条款，若询价文件无不合理条款和倾向性条款且报价人同意变更采购方式，现场出具开标情况说明并经报价人签字确认后，报监督部门批准可以变更采购方式继续评审。否则予以废标。

四、售后服务保障要求

1、项目整体质保期为壹年，从设备验收合格证之日算起。

2、项目质保期内，报价人需提供7*24小时电话支持，出现问题60分钟内赶到现场予以解决。

## 报价说明

参加采购的单位向青岛市口腔医院提供报价文件，报价文件装订成册，报价文件包括以下内容：

1.报价函；

2.法定代表人授权委托书；

3.报价一览表；

4．项目报价明细表（各报价单位就本次询价采购项目的所有内容编制，并列出明细，不得漏项；如出现漏项，视为已包含在报价中），所投产品宣传折页。

5.报价单位情况表

6.相关服务业绩表

7.主管人员和其他配备人员概况表

8.技术偏离表

9.商务偏离表

10．对本项目服务总体要求的理解；

14. 服务方案；

12．服务说明；

13. 项目服务人员（本地区设备售后主要从业人员以及其技术资格）一览表；

14．询价文件中要求的有关证明文件；

15．能证明报价单位实力的其它书面材料；

16．有必要说明的其他问题。

## 交货和提供服务的时间

1.服务期限：

合同签订之日起15天。

2.服务地点：

青岛市口腔医院

3.付款方式：

设备安装完成经青岛市口腔医院书面验收合格后，支付总价款的95%；剩余合同总价款的5%做为质量保证金，项目质保期期满后一次性无息支付。

4、质保期

项目整体质保自验收合格之日起壹年

## 询价采购程序

一、询价采购程序

1.主持人宣布：询价采购会议开始。

2.介绍询价采购项目情况并宣读参加报价企业名单。

3.宣读询价采购纪律和注意事项。

4.青岛市口腔医院就有关问题作相应说明。

5.宣读询价小组成员名单。

6.询价小组审阅询价文件。

7.询价小组审阅报价文件，在询价采购过程中有权对非实质性技术条款进行调整。

8.询价小组根据评标情况，确定符合条件入围报价单位（不少于三家）。

9.入围报价单位比价，确定最终评标结果，写出询价采购报告，确定拟成交人。

10.公布中标单位 。

11.确定成交供应商，签发“成交通知书”。

二、询价原则及办法

1．询价采购原则

“公开、公平、公正”为本次询价采购的基本原则，询价小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各报价单位。同时，在评标时恪守以下原则：

客观性原则：评选小组将严格按照询价文件的要求，对报价单位的询价采购文件进行认真评审；询价小组对询价文件的评审仅依据询价文件本身，而不依靠询价文件以外的任何因素。

统一性原则：询价小组将按照统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

独立性原则：评审工作在询价小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。询价小组对出具的评审意见承担个人责任。

保密性原则：评选小组及熟知情况的有关工作人员必须对报价单位的商业秘密严格保密。

综合性原则：询价小组将综合分析、报价单位的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出候选人。

二、评标方法

本次评标采用最低评标价法进行。

采用最低评标价法的，按照报价由低到高顺序排列，报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。询价小组认为，排在前面的供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该供应商的成交资格，按照顺序排在后面的供应商递补，以此类推。

三、评标纪律及注意事项

1．询价小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给报价单位或与报价单位有关的单位或个人。

2．在评标过程中，报价单位不得以任何形式对询价小组成员进行旨在影响评标结果的私下接触，否则将取消其参与询价采购的资格。

3．在评标过程中，报价单位必须根据询价小组要求就有相关问题进行澄清或说明，否则询价采购报价文无效。

4．对各报价单位的商业秘密，询价小组成员应予以保密，不得泄露给其他报价单位。

5．询价小组可根据需要对报价单位进行实地考察。

## 合同要求及采购供货合同（样本）

1.成交供应商应在成交通知书发出之日起30日内签订合同。

2．付款方式：

设备安装书面验收合格后，支付总价款的95%；剩余价款的5%做为质量保证金，项目质保期期满后一次性无息支付。

3、合同明细见附件

合    同    书

（ ）    编号：QDKQSB-

甲方：青岛市口腔医院

乙方：

2017年 月 日

合    同    书

合同号：QDKQSB-

甲方（买方）：青岛市口腔医院

地址：青岛市市南区德县路17号　        电话：0532-82817073

传真：0532-82796465                    邮编：266001

乙方（卖方）：

地址：

电话：       传真：              邮编：

根据中华人民共和国合同法及有关规定，甲、乙双方协商一致签定本合同，经双方盖章及签字后生效。

一、设备清单及价格

| 序 号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 合价 (万元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品总价 |

二、交货时间方式及地点

合同签署地：青岛市口腔医院

自合同签定之日起,按供货清单所列 15个工作日由乙方将货物送达甲方要求所在地。运输费用由乙方负责。货物在运输途中发生的毁损，灭失等由乙方负责。货物到达甲方要求所在地时，甲方安排相关人员验收，若货物发生毁损、货物不合格，甲方有权拒收并要求乙方及时更换。

三、培训方式

乙方派人员到甲方要求处，培训对象为甲方客户的具有相关医学专业知识的，内容为设备的全过程使用操作方法.直至甲方操作人员独立熟练操作仪器。

四、付款方式及期限

设备安装验收合格后，付总款的95%,余款5%保修期满乙方提供收据一月内一次性付清 。

五、违约和罚款

如果甲方没有在规定的期限内付款，则甲方除了按合同规定付清欠款外，还须付滞纳金，按每推迟一天付总欠款的0.03％计算．最终总滞纳金不得超出总欠款的3％。

六、质保范围及期限

非人为因素产生故障，乙方对设施设备保修壹年。

七、法律诉讼

询价采购文件、报价文件为合同一部分，有同等效力。合同履行过程中如有异议双方协商解决，协商不成可向合同签署地法院起诉。

八、附注

本合同一式六份，甲方五份，乙方一份，未尽事宜，双方协商另行签定补充合同或书面协议，并与本合同具有同等法律效力。

甲方：青岛市口腔医院           　乙方：

签字：　　　　　　　　　　　　　 签字：

日期：　　　　　　　　　　　　　 日期：

开户行：                         开户行：

帐  号：　                       帐号：

纳税识别号：	                  纳税识别号：

| 配置清单 |
| --- |
| 品名与型号： | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

## 附件

### 报价函

青岛市口腔医院：

1、我单位全面研究了贵处发出的询价文件，决定参加贵处组织的本项目报价。我方授权           （姓名、职务）代表我方              （报价单位的名称）全权处理本项目报价的有关事宜。

2、一旦我方中标，我方将严格履行协议书、合同及报价文件规定的责任和义务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后  30   日内完成项目的设计、制作和宣传方案，并交付项目业主验收、使用。

4、我方为本项目提交的报价文件为一式2份，其中正本1 份，副本1份。

5、我方愿意提供贵处可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解不一定将合同授予最低报价的报价人的行为。

报价单位名称（盖章）：

被授权代理人姓名（或法定代表人）签字：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

开户银行：

帐    号：

收款单位：

报价日期：

### 法定代表人授权书

青岛市口腔医院：

我   （姓名） 系    （报价人名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于        年        月        日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

报价申请单位（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年   月   日

### 报价表

项目名称：

| 序号 | 费用名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |
| 2 | 包装运输费 |  |
| 3 | 施工费 |  |
| 4 | 清理费 |  |
| 5 | 税费 |  |
| 6 | 其他费用 |  |
| 总计 | 小写： |
|  | 大写： |

报价单位(公章)：

法定代表人（或授权代理人）：

时间：

报价申请单位（盖章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年    月    日

注：1、报价人的上述报价应包含了本询价文件中规定的设备、施工费、运输等所有内容，未能在此列举的内容，报价人认为已包含在此报价中，报价人中选后应完成包括上述服务在内的所有工作。

### 报价单位情况表

| 报价单位名称 |  | 主要业务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  | 现有职工人数 |  |
| 行政管理人数 |  | 技术人员人数 |  |
| 营业执照 | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |
| 单位资质 | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |
| 单位注册地址 |  | 单位联络方式 | （电话、传真、邮址） |
| 单位成立时间 |  |
| 行政负责人 | 董事长姓名 |  |
|  | 总经理姓名 |  |
|  | 技术总监姓名 |  |
|  | 财务总监姓名 |  |
| 下属分公司或子公司简况 |
| 子公司名称 | 注册地址 | 联络方式 | 公司法人 | 业务范围 |
| 离报价人最近的售后服务机构（后附服务机构证明材料） |
| 机构名称 | 注册地址 | 联系人 | 联络方式 | 业务范围 |

报价单位（盖章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年    月    日

### 相关业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 项目规模 | 合同总价 | 完成时间 | 项目质量 | 项目单位联系 人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年    月    日

### 技术偏离表

| 项目 | 询价文件要求 | 是否响应 | 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

报价单位（盖章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年    月    日

### 商务偏离表

| 项目 | 询价文件要求 | 是否响应 | 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 供货时间 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |
| ……（可自行添加） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

报价单位（盖章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年    月    日